## 160kw
`ลำดับ | รหัสสินค้า | รายการสินค้า | ราคาต่อหน่วย | จำนวน | หน่วย | ราคา
|  | งานติดตั้งอุปกรณ์โซล่าเซลล์ ออนกริด 160Kw |  | 1 | งาน
1 | HUW-2000-100KTLM2 | HUAWEI 100KW 3ph1100VDC10MPP 5YrsWar | 220000 | 2 | เครื่อง | 440000
2 | HUW-SUN2000-600w-P | HUAWEI Smart PV Optimizer 600W-p | 2000 | 250 | ตัว | 500000
3 | LNG-LR772HTHP610 | JA SOLAR BIFACIAL Mono 640 W | 3100 | 250 | แผง | 775000
หนา 3 มม. 15/25 Yrs Warranty
4 | HUW-JNZ-UMG-96RM | Huawei Digotal Meter JanitzaUMG96RM | 15000 | 1 | เครื่อง | 15000
5 | HUW-3000A00GL | HUAWEI Smart Logger 3000A00GL | 20000 | 1 | ชุด | 20000
6 | walkway - S300 | walkway HDG รุ่น s300 ทางเดินโซล่าเซลล์ ขนาด 2.4*0.3 m | 1100 | 100 | ชุด | 110000
7 | ค่าขอใบอนุญาต กฟผ./MEA | ดำเนินการขออนุญาตการไฟฟ้าและส่วนงานท้องถิ่น | 30000 | 1 | งาน | 30000
8 | Installation | setup-and installation แรงงานรวมอุปกรณ์ |  | 1 | งาน | 250000
| Panel Roof Mounting | อุปกรณ์ติดตั้งยึดแผงหลังคา
| AC-Dcsetup | AC/DCBreaker,SPD,สายPV,Conduit
รายการติดตั้ง ไม่รวมงานแก้ไขหรืออัพเกด
หม้อแปลงจากการไฟฟ้า
|  | ราคารวมตืดตั้งเหมาแรงงาน |  |  |  | 2140000

## 180kw
`ลำดับ | รหัสสินค้า | รายการสินค้า | ราคาต่อหน่วย | จำนวน | หน่วย | ราคา
|  | งานติดตั้งอุปกรณ์โซล่าเซลล์ ออนกริด 180Kw |  | 1 | งาน
1 | HUW-2000-100KTLM2 | HUAWEI 100KW 3ph1100VDC10MPP 5YrsWar | 220000 | 2 | เครื่อง | 440000
2 | HUW-SUN2000-600w-P | HUAWEI Smart PV Optimizer 600W-p | 3500 | 300 | ตัว | 1050000
3 | LNG-LR772HTHP610 | Longi Hi-Mo x6 Anti-dust HPBC Mono610Wp | 3600 | 300 | แผง | 1080000
หนา 3 มม. 15/25 Yrs Warranty
4 | HUW-JNZ-UMG-96RM | Huawei Digotal Meter JanitzaUMG96RM | 15000 | 1 | เครื่อง | 15000
5 | HUW-3000A00GL | HUAWEI Smart Logger 3000A00GL | 20000 | 1 | ชุด | 20000
6 | ค่าขอใบอนุญาต กฟผ./MEA | ดำเนินการขออนุญาตการไฟฟ้าและส่วนงานท้องถิ่น | 30000 | 1 | งาน | 30000
7 | Installation | setup-and installation แรงงานรวมอุปกรณ์ |  | 1 | งาน | 250000
| Panel Roof Mounting | อุปกรณ์ติดตั้งยึดแผงหลังคา
| AC-Dcsetup | AC/DCBreaker,SPD,สายPV,Conduit
รายการติดตั้ง ไม่รวมงานแก้ไขหรืออัพเกด
หม้อแปลงจากการไฟฟ้า
|  | ราคารวมตืดตั้งเหมาแรงงาน |  |  |  | 2885000