## BOQ
บัญชีรายการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
ลำดับ | รายการ | เอกสารที่
|  |  |  | จำนวนเงิน | หมายเหตุ
1 | ส่วนที่ 1 งานต้นทุน ภาษี
กลุ่มที่ 1 คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนที่ยังไม่รวมค่าอำนวยการดอกเบี้ย กำไร ภาษี
หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ
| 1 อุปกรณ์หลัก (Main Equipment) |  |  | 2810000
| 2.ระบบป้องกัน (Protection System) |  |  | 1565500
| 3. อุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง |  |  | 192700
| 4. อุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ |  |  | 468900
| 5. อุปกรณ์ระบายความร้อน |  |  | 116900
| 6. อุปกรณ์ป้องกัยอันตราบ |  |  | 40000
| รวม |  |  | 5194000
2 | ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษ (คิดในราคาเหมารวมภาษีแล้ว)
| 1.งานเตรียมการ |  |  | 177500
| 2.งานขอใบอนุญาต |  |  | 66000
| 3. งานอบรมการใช้งานและดูแลระบบ |  |  | 62500
| รวม |  |  | 306000
| รวมทั้งหมด |  |  | 5500000
0
ลำดับ | รายการส่วนที่ 1 |  | จำนวน | ต่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเงิน
|  | หน่วย |  | ต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่อหน่วย | จำนวนเงิน
1 | อุปกรณ์หลัก (Main Equipment)
1.1 | แผงโซล่าร์เซลล์ มอก. | Panel | 250 | 4600 | 1150000 | 1000 | 250000 | 1400000
1.2 | On*Grid INVERTER | EA | 2 | 250000 | 500000 | 5000 | 10000 | 510000
1.4 | อุปกรณ์ระบบ Rapid Shutdown | Set | 250 | 3500 | 875000 | 100 | 25000 | 900000
รวม |  |  |  |  | 2525000 |  | 285000 | 2810000
2 | ระบบป้องกัน (Protection System)
| สำรองไฟ อาคารหลัก | set | 1 | 500000 | 500000 | 10000 | 10000 | 510000
| walk way สำหรับ ซ่อมบำรุง | m | 185 | 1000 | 1000000 | 300 | 55500 | 1055500
รวม |  |  |  |  | 1500000 |  | 65500 | 1565500
3 | อุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง
| สายไฟ DC PV1-F6 Sq.mm | m | 100 | 50 | 5000 | 100 | 6000 | 11000
| สายกราวด์ IEC01 (THW) 6 Sq.mm. | m | 20 | 60 | 1200 | 100 | 3000 | 4200
| หัว MC4 PV Connectors | set | 250 | 50 | 125000 | 100 | 25000 | 150000
| Flexible conduit + Connectors dia 1 1/2" 2" | m | 50 | 50 | 2500 | 200 | 10000 | 12500
| รางไฟ + อุปกรณ์ (200x100 mm) | set | 1 | 5000 | 5000 | 2000 | 2000 | 7000
| กล่องพักฟิวส์ DC 53cm*23cm*65cm40Siot/Box | set | 1 | 6000 | 6000 | 2000 | 2000 | 8000
ฟิวส์DC +อุปกรณ์ (1.5-30A)
รวม |  |  |  |  | 144700 |  | 48000 | 192700
4 | อุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ
| Flexible Conduit + Connectors dia 3" | m | 30 | 100 | 3000 | 100 | 2000 | 5000
| สายไฟ CV-FD 70 sq.mm | m | 300 | 500 | 150000 | 100 | 3000 | 153000
| สายไฟ IEC01(THW)16sq.mm. | m | 60 | 300 | 18000 | 100 | 3000 | 21000
| สายสัญญาณ RS 485 | m | 100 | 100 | 10000 | 100 | 10000 | 20000
| Flexible Singal Conduit+connector dia 1/2" | m | 20 | 30 | 600 | 100 | 2000 | 2600
| IMC Singal Conduit+connector dia 1/2" | m | 160 | 100 | 16000 | 300 | 48000 | 64000
| รางสายไฟ +อุปกรณ์ (200x100mm) | m | 20 | 100 | 2000 | 100 | 2000 | 4000
| มิเตอร์ไฟฟ้า | Lot | 3 | 1000 | 3000 | 500 | 1500 | 4500
| ตู้ควบคุมไฟฟ้า Solar | Lot | 3 | 15000 | 45000 | 5000 | 15000 | 60000
| สายไฟ CV-FD 240 sq.mm | m | 100 | 70 | 7000 | 100 | 10000 | 17000
| สายไฟสายไฟ IEC01(THW)50sq.mm. | m | 60 | 120 | 7200 | 200 | 12000 | 19200
| รางสายไฟ +อุปกรณ์ (300x100mm) | m | 30 | 20 | 600 | 100 | 3000 | 3600
| โครงสร้างติดตั้งอินเวิสเตอร์ | INV | 2 | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 | 6000
| โรงคลุมอินเวอร์เตอร์ | Sqm | 2 | 5000 | 10000 | 2000 | 4000 | 14000
| ระบบกราวด์ รวมอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า เหมา ตอกจนกว่าจะได้ค่า ไม่เกิน 5 โอม | Lot | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 5000 | 35000
| อุปกรณ์สิ้นเปลือง | Lot | 1 | 40000 | 40000 |  |  | 40000
รวม |  |  |  |  | 344400 |  | 124500 | 468900
5 | อุปกรณ์ระบายความร้อน
| ท่อพีอีชนิดหนา ทนความร้อน | m | 132 | 200 | 26400 | 100 | 10000 | 36400
| หัวพ่นน้ำชนิดทองเหลือง | Lot | 264 | 130 | 34320 | 100 | 20000 | 54320
| ปั๊มน้ำดีซี | Lot | 3 | 600 | 1800 | 100 | 1500 | 3300
| เครื่องตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติ | Lot | 3 | 600 | 1800 | 100 | 1500 | 3300
| สายไฟ/สวิทช์ดีซี/ฟิวส์ | Lot | 1 | 9580 | 9580 | 100 | 10000 | 19580
รวม |  |  |  |  | 73900 |  | 43000 | 116900
6 | อุปกรณ์ป้องกัยอันตราบ
| บันไดสำหรับงานเซอวิส | Lot | 1 | 5000 | 5000 | 1 | 10000 | 15000
| ราวกันตก | Lot | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 5000 | 25000
รวม |  |  |  |  | 25000 |  | 15000 | 40000
รวมวัสดุและแรงงาน ส่วนที่ 1 |  |  |  |  | 4613000 |  | 581000 | 5194000
ลำดับ | รายการ ส่วนที่ 2 |  | จำนวน | ต่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเงิน
|  | หน่วย |  | ต่อหน่วย | จำนวนเงิน
ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษ (คิดในราคาเหมารวมภาษีแล้ว)
1 | งานเตรียมการ | [5 empty] | 5000 | 5000
1.1 | การเคลื่อนย้ายแรงงานและที่พัก | Km | 20 | 2000 | 40000 |  |  | 40000
1.2 | เครื่องจักรอุปกรณ์ รวมค่าเช่ารถเฮี๊นบส่งอุปกรณ์ | lot | 1 | 100000 | 100000 |  |  | 100000
1.3 | อุปกรณ์ความปลอดภัย (มีติดตัวช่าง หมวกและเข็มขัดเซฟตี้) | lot | 1
1.4 | นั่งร้านและอุปกรณฺยึดโรง | lot | 10 | 3000 | 30000 |  |  | 30000
1.5 | การขน่งสินค้า | Km | 50 | 50 | 2500 |  |  | 2500
รวม |  |  |  |  | 172500 |  | 5000 | 177500
2 | งานขอใบอนุญาต
| การขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | lot | 1 |  |  |  | 5000 | 5000
2.1 | การขออนุญาตหน่วยงานส่วนท้องถิ่น | Sq.m | 700
2.2 | งานออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า | Sq.m | 700 |  | 25000 |  |  | 25000
2.3 | งานออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง คำนวณโครงสร้างรับน้ำหนัก | Sq.m | 700 |  | 10000 |  |  | 10000
2.4 | การยืนยันแบบอาคารและลงนามแบบวิซวกร | Sq.m | 700 |  | 20000 |  |  | 20000
2.5 | การขออนุญาตขนานไฟฟ้า | lot | 1 | 160 Kw | 6000 |  |  | 6000
รวม |  |  |  |  | 61000 |  | 5000 | 66000
3 | งานอบรมการใช้งานและดูแลระบบ
3.1 | การเตรียมการก่อนการอบรม | lot | 1 | 10000 | 10000 |  |  | 10000
3.2 | การจัดทำเอกสาร | lot | 30 | 300 | 9000 |  |  | 9000
3.3 | ค่าอุปกรณ์ประกอบการอบรม | lot | 30 | 800 | 24000 |  |  | 24000
3.4 | ค่าวิทยากร | lot | 3 | 3000 | 9000 |  |  | 9000
3.5 | ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม | lot | 30 | 350 | 10500 |  |  | 10500
รวม |  |  |  |  | 62500 |  | 0 | 62500
รวมวัสดุและแรงงาน ส่วนที่ 2 |  |  |  |  | 296000 |  | 0 | 306000