## Sheet1
รายการ | ราคา | จำนวน | ราคารวม
Trina 700 วัตต์ เเผงโซล่าเซลล์ TRINA SOLAR PV 99.4 kWp | 2819 | 141 | 397479
Solis Solis รุ่น S5-GC60K ขนาด 60K 3Phase + CT (ประกัน 5 ปี) | 89500 | 1 | 89500
แบตเตอรี่ ลิเธี่ยม 51.2v 300ah ยี่ห้อ LV Topsun ขนาด 15 KW | 61500 | 8 | 492000
สายไฟ PV ขนาด 6 sq.mm.ยี่ห้อ LUMIRA สีแดง ยาว 100 เมตร (1 ม้วน) | 2350 | 1 | 2350
สายไฟ PV ขนาด 6 sq.mm.ยี่ห้อ LUMIRA สีดำ ยาว 100 เมตร (1 ม้วน) | 2350 | 1 | 2350
สายไฟ PV ขนาด 6 sq.mm.ยี่ห้อ LUMIRA สีแดง ยาว 500 เมตร (1 ม้วน) | 11500 | 1 | 11500
สายไฟ PV ขนาด 6 sq.mm.ยี่ห้อ LUMIRA สีดำ ยาว 500 เมตร (1 ม้วน) | 11500 | 1 | 11500
AC Cable CV Cable size 1C x 35 Sq.mm. (Inverter to MDB Solar) 100 เมตร | 15000 | 1 | 15000
AC Cable CV Cable size 120Sq.mm. (Battery) 100 เมตร | 15000 | 1 | 15000
AC Cable IEC-01 Cable size 6 Sq.mm.(Ground) 100 เมตร | 15000 | 1 | 15000
AC Cable IEC-01 Cable size 16 Sq.mm.(Ground) 100 เมตร | 15000 | 1 | 15000
Acc . AC Cable | 15000 | 1 | 15000
MDB Solar System | 15000 | 1 | 15000
Grounding System | 15000 | 1 | 15000
Mounting Structure (99.4 kWp) Rooftop | 15000 | 1 | 15000
Conduit and Flaxible, Support Cable Tray | 15000 | 1 | 15000
Monitoring System | 15000 | 1 | 15000
Clening Water System for 304.8 kWp | 15000 | 1 | 15000
Management and Overhead | 15000 | 1 | 15000
Switch AC | 15000 | 1 | 15000
Switch DC | 15000 | 2 | 30000
กันฟ้าผ่า AC | 15000 | 1 | 15000
กันฟ้าผ่า DC | 15000 | 2 | 30000
ค่าแรงงาน | 5 | 100000 | 500000
ค่านายหน้า | 1 | 100000 | 100000
ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด | 7 | 100000 | 700000
รวมราคา |  |  | 2576679
ภาษีมูลค่าเพิ่ม |  |  | 180367.53
ราคารวม |  |  | 2757046.53