สรุปสำหรับผู้บริหาร

โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

โดยรูปแบบสัญญา PPA (Private Purchase Agreement)

1. วัตถุประสงค์

- ลดค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) ลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20–40 ขึ้นอยู่กับประเภทมิเตอร์

- ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ลดการปล่อยคาร์บอน สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

- สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานสะอาดสำหรับนักเรียน

2. ลักษณะโครงการ

- ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคา (Solar Rooftop) แบบ On-Grid ไม่ติดแบตเตอรี่

- บริษัทเอกชนลงทุนเองทั้งหมด: ค่าติดตั้ง ค่าบำรุงรักษา และการดำเนินการ

- โรงเรียนจ่ายเฉพาะค่าไฟฟ้าตามอัตราที่กำหนด ซึ่งต่ำกว่าการไฟฟ้านครหลวงร้อยละ 20

- Zero Export ตามข้อกำหนดของ กฟน. และกฎระเบียบราชพัสดุ

3. ผลการสำรวจ (เบื้องต้น)

สำรวจโรงเรียนทั้งสิ้น 40 แห่ง (มีข้อมูลสมบูรณ์ 36 แห่ง)

จำแนกเป็น: ขนาดใหญ่ 3 แห่ง | ขนาดกลาง 3 แห่ง | ขนาดเล็ก 30 แห่ง

โรงเรียนที่ใช้มิเตอร์ TOU จะประหยัดไฟได้สูงสุดเมื่อใช้ร่วมกับ Solar Rooftop

| ประเภทมิเตอร์ | จำนวนโรงเรียน | เปอร์เซ็นต์ | คาดว่าลดค่าไฟได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| จานหมุน | 2 | 5.56% | ~20% |
| TOU | 4 | 11.11% | ~40% |
| ผสม | 30 | 83.33% | ~30% |

4. ความต้องการของโรงเรียน

- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนต้องการเข้าร่วมโครงการเพื่อลดค่าไฟฟ้า

- โรงเรียนหลายแห่งต้องการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และเป็น “โรงเรียนสีเขียว”

- โรงเรียนมีความกังวลเรื่องการขายไฟฟ้า ซึ่งบริษัทยืนยันว่า ไม่มีไฟฟ้าออกนอกโรงเรียน

5. ข้อเสนอเพื่อการตัดสินใจ

- ขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่ออนุมัติให้บริษัทดำเนินการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในโรงเรียนสังกัด กทม. ตามความสมัครใจของโรงเรียนที่ผ่านการสำรวจแล้ว

- สำนักการศึกษามีหนังสือแจ้งให้โรงเรียนอำนวยความสะดวกแก่คณะสำรวจและการติดตั้ง

- การดำเนินการติดตั้งจะไม่กระทบงบประมาณของกรุงเทพมหานคร แต่จะสร้างผลตอบแทนเชิงประสิทธิภาพและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว