สรุปสำหรับผู้บริหาร

โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

โดยรูปแบบสัญญา PPA (Private Purchase Agreement)

1. วัตถุประสงค์

- ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าในโรงเรียนลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20–40 ขึ้นอยู่กับประเภทมิเตอร์

- ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ลดการปล่อยคาร์บอน และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

- สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนสำหรับนักเรียน

2. ลักษณะโครงการ

- ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคา (Solar Rooftop) แบบ On-Grid ไม่ติดแบตเตอรี่

- บริษัทลงทุนเองทั้งหมด: ค่าติดตั้ง ค่าบำรุงรักษา และการดำเนินการระบบ

- โรงเรียนจ่ายเฉพาะค่าไฟฟ้าตามอัตราที่กำหนด ซึ่งต่ำกว่าการไฟฟ้านครหลวง

- Zero Export ตามข้อกำหนดของ กฟน. และกฎระเบียบราชพัสดุ

3. ผลการสำรวจ (เบื้องต้น)

สำรวจโรงเรียนทั้งสิ้น 40 แห่ง (มีข้อมูลสมบูรณ์ 36 แห่ง)

จำแนกเป็น: ขนาดใหญ่ 3 แห่ง | ขนาดกลาง 3 แห่ง | ขนาดเล็ก 30 แห่ง

โรงเรียนที่ใช้มิเตอร์ TOU จะประหยัดไฟได้สูงสุดเมื่อใช้ร่วมกับ Solar Rooftop

| ประเภทมิเตอร์ | จำนวนโรงเรียน | เปอร์เซ็นต์ | คาดว่าลดค่าไฟได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| จานหมุน | 2 | 5.56% | ~20% |
| TOU | 4 | 11.11% | ~40% |
| ผสม | 30 | 83.33% | ~30% |

4. ความต้องการของโรงเรียน

- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนต้องการเข้าร่วมโครงการเพื่อลดค่าไฟฟ้า

- โรงเรียนหลายแห่งต้องการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และเป็น “โรงเรียนสีเขียว”

- ความกังวลเรื่องการนำไฟฟ้าไปขาย ได้รับการชี้แจงชัดเจนว่า ไม่มีการส่งไฟออกนอกโรงเรียน

5. ข้อเสนอเพื่อการตัดสินใจ

- ขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่ออนุมัติให้บริษัทดำเนินการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในโรงเรียนสังกัด กทม. ตามความสมัครใจของโรงเรียนที่ผ่านการสำรวจแล้ว

- ขอสนับสนุนให้สำนักการศึกษามีหนังสือแจ้งให้โรงเรียนสามารถอำนวยความสะดวกแก่คณะสำรวจและการติดตั้ง

- การดำเนินการจะไม่กระทบงบประมาณของกรุงเทพมหานคร แต่จะสร้างผลตอบแทนเชิงประสิทธิภาพและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว